{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Huvudflik","Bilaga 8"],"not_rendered":{"images":1,"defined_names":4,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Huvudflik","index":0,"n_rows":76,"n_cols":14,"rows_kept":76,"merged":[[3,5,3,9],[4,5,4,9],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[10,5,10,8],[11,5,11,6],[12,5,12,6],[15,5,17,5],[15,6,17,6],[15,8,17,8],[15,9,17,9],[15,10,18,10],[15,11,18,11],[15,12,17,12],[15,13,18,13],[16,1,16,2],[16,3,17,4],[18,3,19,3],[18,4,19,4]]}
[]
["     Bedömning av ett slamparti producerat år 2023-2027"]
[]
[{"$nulls":5},{"$f":"IF(B18*B19*B20*B23*B24*B25*B26*B27*B28*B29=0,\"\",IF(AND(MIN(M19:M25,M31:M76)*B19/1000000=22,N30=0),\"Godkänt för spridning på åkermark enligt bilaga 8\",\"Ej tillåtet för spridning på åkermark enligt bilaga 8\"))","v":""}]
[{"$nulls":5},"RESULTAT AV BERÄKNINGARNA ANGES I DENNA RAM"]
[{"$nulls":5},"Parameter","1-årsgiva",null,"5-årsgiva"]
[{"$nulls":5},"Maximal tillåten slamgiva:",{"$f":"IF(B18=0,0,0.001*G8/(B18/100))","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"ton slam/ha,år",{"$f":"IF(G7=\"\",0,G7*5)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},"ton slam/ha,5 år"]
[{"$nulls":5},"Varav TS:",{"$f":"MIN(J19:J76)","v":0},"kg TS/ha,år",{"$f":"G8*5","v":0},"kg TS/ha,5 år"]
[{"$nulls":5},"Fosforgiva:",{"$f":"G8*B19/1000000","v":{"v":0,"d":"0.0"}},"kg P/ha,år",{"$f":"G9*5","v":0},"kg P/ha,5 år"]
[{"$nulls":5},"Cd/P-kvot:",{"$f":"IF(B19=0,0,1000000*B23/B19)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},"mg Cd/kg P","Begränsande ämne:",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(MIN(J19:J76),J19:J76,A19:A76,,0,1)","v":"Fosfor, P"}]
[{"$nulls":5},"Maximal tillåten slamgiva vid kvävebegränsning i nitratkänsligt område",{"$nulls":3},"Karta"]
[{"$nulls":5},"Före sådd av höstoljeväxter",null,{"$f":"IF(B18*B20=0,0,MIN(6000000/($B$18*$B$20),ton_slam_ha_år))","v":{"v":0,"d":"0.0 ton/ha"}},"motsvarar ",{"$f":"IF(ton_slam_ha_år=0,0,Giva_hov/ton_slam_ha_år*5)","v":{"v":0,"d":"0.0 årsgivor"}}]
[{"$nulls":5},"Före sådd av höstsäd",null,{"$f":"IF(B18*B20=0,0,MIN(3000000/($B$18*$B$20),ton_slam_ha_år))","v":{"v":0,"d":"0.0 ton/ha"}},"motsvarar ",{"$f":"IF(ton_slam_ha_år=0,0,Giva_hs/ton_slam_ha_år*5)","v":{"v":0,"d":"0.0 årsgivor"}}]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Tillförsel av metaller och spårelement\nvid full fosforgiva.\n[g/ha, år]","Beräknad tillförsel av metaller och spårelement vi full fosforgiva när mätosäkerheten dragits av från analyssiffran\n[g/ha, år]",null,"Maximal tillåten tillförsel\nenligt REVAQ bilaga 8\n[g /ha,år]","Beräknad giva med begränsning för varje ämne. Det lägsta värdet bestämmer den tillåtna givan enligt Revaq förutsatt att tillförseln av metaller och spårelement inte överstiger Bilaga 8. Cellen blir blåmarkerad\n[kg TS/ha,år]","Mätosäkerhet\n[ +/- mg/kg TS]","Analyssiffran minus mätosäkerheten\n[mg/kg TS]","Teoretisk giva när mätosäkerheten dragits av från analyssiffran [kg TS/ha, år]","Kontroll för att försäkra att halten i slammet inte överstiger gränsen i SFS 1998:944"]
["Partiets namn","xx",null,"Välj mätosäkerhet i procent eller nominellt värde"]
["TS-halt",null,"%"]
["Fosfor, P",null,"mg/kg TS","%",{"$f":"\"+/-\"","v":"+/-"},{"$nulls":3},22000,{"$f":"IF(B19>0,I19*1000/B19,0)","v":0},null,null,{"$f":"IF(B19=0,0,1000*I19/B19)","v":0}]
["Ammoniumkväve, NH4-N",null,"mg/kg ts"]
[]
["Lagstadgade metaller"]
["Kadmium, Cd",null,"mg/kg TS",null,null,{"$f":"B23*$J$19/1000","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"L23*$J$19/1000","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Cd",0.51,{"$f":"IF(B23>0,IF(D23+E23>0,I23*1000/B23,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(E23),B23*D23/100,E23)","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"IF(B23-K23>0,B23-K23,0)","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"IF(G23>0,1000*I23/L23,\"\")","v":""},{"$f":"IF(B23>2,1,0)","v":0}]
["Bly, Pb",null,"mg/kg TS",null,null,{"$f":"B24*$J$19/1000","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"L24*$J$19/1000","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Pb",25,{"$f":"IF(B24>0,IF(D24+E24>0,I24*1000/B24,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(E24),B24*D24/100,E24)","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"IF(B24-K24>0,B24-K24,0)","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"IF(G24>0,1000*I24/L24,\"\")","v":""},{"$f":"IF(B24>100,1,0)","v":0}]
["Kvicksilver, Hg",null,"mg/kg TS",null,null,{"$f":"B25*$J$19/1000","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"v":0,"d":"0.00"},"Hg",0.55,"",{"$f":"IF(ISBLANK(E25),B25*D25/100,E25)","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"v":0,"d":"0.00"},"",{"$f":"IF(B25>2.5,1,0)","v":0}]
["Krom, Cr",null,"mg/g TS",null,null,{"$f":"B26*$J$19/1000","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"v":0,"d":"0.00"},"Cr",40,"",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",{"$f":"IF(B26>100,1,0)","v":0}]
["Koppar, Cu",null,"mg/kg TS",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Cu",300,"",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",{"$f":"IF(B27>600,1,0)","v":0}]
["Nickel, Ni",null,"mg/kg TS",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Ni",25,"",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",{"$f":"IF(B28>50,1,0)","v":0}]
["Zink, Zn",null,"mg/kg TS",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Zn",600,"",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",{"$f":"IF(B29>800,1,0)","v":0}]
["Prioriterade spårelement",{"$nulls":12},{"$f":"SUM(N23:N29)","v":0}]
["Silver, Ag",null,"mg/kg TS",null,null,{"$f":"B31*$J$19/1000","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"v":0,"d":"0.00"},"Ag",2.4,{"$f":"IF(B31>0,IF(D31+E31>0,I31*1000/B31,0),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(E31),B31*D31/100,E31)","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"v":0,"d":"0.00"},{"$f":"IF(G31>0,1000*I31/L31,\"\")","v":""}]
["Arsenik, As",null,"mg/kg TS",null,null,{"$f":"B32*$J$19/1000","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"v":0,"d":"0.00"},"As ",53,{"$f":"IF(B32>0,IF(D32+E32>0,I32*1000/B32,0),\"\")","v":""},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$f":"IF(G32>0,1000*I32/L32,\"\")","v":""}]
["Barium, Ba",null,"mg/kg TS",null,null,{"$f":"B33*$J$19/1000","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"v":0,"d":"0.00"},"Ba ",9320,"",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["Beryllium, Be",null,"mg/kg TS",null,null,{"$f":"B34*$J$19/1000","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"v":0,"d":"0.00"},"Be ",20,"",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["Cerium, Ce",null,"mg/kg TS",null,null,{"$f":"B35*$J$19/1000","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"v":0,"d":"0.00"},"Ce ",926,"",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["Cesium, Cs",null,"mg/kg TS",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Cs ",32,"",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["Dysprosium, Dy",null,"mg/kg TS",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Dy ",62,"",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["Erbium, Er",null,"mg/kg TS",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Er ",35,"",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["Europium, Eu",null,"mg/kg TS",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Eu ",13,"",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["Gallium, Ga",null,"mg/kg TS",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Ga ",138,"",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["Gadolinium, Gd",null,"mg/kg TS",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Gd ",55,"",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["Germanium, Ge",null,"mg/kg TS",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Ge ",106,"",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["Hafnium, Hf",null,"mg/kg TS",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Hf ",114,"",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["Holmium, Ho",null,"mg/kg TS",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Ho ",14,"",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["Indium, In",null,"mg/kg TS",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"In ",0.61,"",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["Iridium, Ir",null,"mg/kg TS",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Ir ",0.61,"",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["Lantan, La",null,"mg/kg TS",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"La ",531,"",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["Litium, Li",null,"mg/kg TS",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Li ",273,"",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["Lutetium, Lu",null,"mg/kg TS",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Lu ",6.2,"",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["Niob, Nb",null,"mg/kg TS",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Nb ",197,"",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["Neodym, Nd",null,"mg/kg TS",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Nd ",455,"",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["Palladium, Pd",null,"mg/kg TS",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Pd ",0.61,"",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["Praseodym, Pr",null,"mg/kg TS",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Pr ",117,"",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["Platina, Pt",null,"mg/kg TS",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Pt ",0.61,"",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["Rubidium, Rb",null,"mg/kg TS",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Rb ",1700,"",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["Rhenium, Re",null,"mg/kg TS",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Re ",0.61,"",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["Rodium, Rh",null,"mg/kg TS",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Rh ",0.61,"",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["Rutenium, Ru",null,"mg/kg TS",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Ru ",0.61,"",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["Antimon, Sb",null,"mg/kg TS",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Sb ",6.6,"",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["Skandium, Sc",null,"mg/kg TS",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Sc ",147,"",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["Samarium, Sm",null,"mg/kg TS",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Sm ",71,"",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["Tenn, Sn",null,"mg/kg TS",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Sn",21,"",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["Strontium, Sr",null,"mg/kg TS",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Sr ",2459,"",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["Tantal, Ta",null,"mg/kg TS",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Ta ",18,"",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["Terbium, Tb",null,"mg/kg TS",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Tb ",7.4,"",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["Tellur, Te",null,"mg/kg TS",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Te ",1.2,"",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["Torium, Th",null,"mg/kg TS",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Th ",118,"",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["Titan, Ti",null,"mg/kg TS",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Ti ",57679,"",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["Tallium, Tl",null,"mg/kg TS",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Tl ",3.3,"",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["Tulium, Tm",null,"mg/kg TS",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Tm ",{"v":5,"d":"5.0"},"",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["Uran, U",null,"mg/kg TS",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"U ",53,"",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["Vanadin, V",null,"mg/kg TS",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"V ",486,"",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["Wolfram, W",null,"mg/kg TS",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"W ",20,"",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["Yttrium, Y",null,"mg/kg TS",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Y ",440,"",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["Ytterbium, Yb",null,"mg/kg TS",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Yb ",46,"",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["Zirkonium, Zr",null,"mg/kg TS",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Zr ",4296,"",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]

{"sheet":"Bilaga 8","index":1,"n_rows":57,"n_cols":19,"rows_kept":57,"merged":[[0,0,0,17]]}
["Är slammet godkänt för spridning på åkermark?\nFörklaring till bakgrundsmarkering och överstrykning nedan: \nRöd bakgrund visar vilket år spårelementet överskrider det årets gränsvärde vid nominella data, ej medräknad mätosäkerhet. Det är alltså tillåtet att sprida slammet men kan ses som en varning om att slammet ligger nära gränsen för att inte godkännas för spridning på åkermark. Överstruken text visar att spårelementet överstiger gränsvärdet då mätosäkerheten tagits med. Det slammet får ej spridas på åkermark.\n"]
[null,"Bilaga 8  [g/ha, år]"]
["År",2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027]
["Cd",0.75,0.72,0.7,0.67,0.64,0.61,0.59,0.56,0.53,0.51,0.51,0.51,0.51,0.51,0.51,0.51,0.51,"Cd"]
["Pb",25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,"Pb"]
["Hg",1.13,1.06,1,0.93,0.87,0.8,0.74,0.68,0.61,0.55,0.55,0.55,0.55,0.55,0.55,0.55,0.55,"Hg"]
["Cr","Bedöms som essentiellt, lagkrav begränsar givan. Se huvudflik.",{"$nulls":16},"Cr"]
["Cu","Bedöms som essentiellt, lagkrav begränsar givan. Se huvudflik",{"$nulls":16},"Cu"]
["Ni","Bedöms som essentiellt, lagkrav begränsar givan. Se huvudflik",{"$nulls":16},"Ni"]
["Zn","Bedöms som essentiellt, lagkrav begränsar givan. Se huvudflik",{"$nulls":16},"Zn"]
[]
["Ag ",{"v":5.625,"d":"5.6"},{"v":5.263392857142857,"d":"5.3"},{"v":4.9017857142857135,"d":"4.9"},{"v":4.54017857142857,"d":"4.5"},{"v":4.178571428571427,"d":"4.2"},{"v":3.8169642857142843,"d":"3.8"},{"v":3.4553571428571415,"d":"3.5"},{"v":3.0937499999999987,"d":"3.1"},{"v":2.732142857142856,"d":"2.7"},2.4,2.4,2.4,2.4,2.4,2.4,2.4,2.4,"Ag"]
["As ",{"v":109.375,"d":"109.4"},{"v":103.125,"d":"103.1"},{"v":96.875,"d":"96.9"},{"v":90.625,"d":"90.6"},{"v":84.375,"d":"84.4"},{"v":78.125,"d":"78.1"},{"v":71.875,"d":"71.9"},{"v":65.625,"d":"65.6"},{"v":59.375,"d":"59.4"},{"v":53,"d":"53.0"},{"v":53,"d":"53.0"},{"v":53,"d":"53.0"},{"v":53,"d":"53.0"},{"v":53,"d":"53.0"},{"v":53,"d":"53.0"},{"v":53,"d":"53.0"},{"v":53,"d":"53.0"},"As "]
["Ba ",{"v":19187.5,"d":"19188"},{"v":18091.071428571428,"d":"18091"},{"v":16994.642857142855,"d":"16995"},{"v":15898.214285714284,"d":"15898"},{"v":14801.785714285714,"d":"14802"},{"v":13705.357142857143,"d":"13705"},{"v":12608.928571428572,"d":"12609"},{"v":11512.500000000002,"d":"11513"},{"v":10416.071428571431,"d":"10416"},9320,9320,9320,9320,9320,9320,9320,9320,"Ba "]
["Be ",{"v":40.625,"d":"41"},{"v":38.30357142857143,"d":"38"},{"v":35.98214285714286,"d":"36"},{"v":33.66071428571429,"d":"34"},{"v":31.339285714285722,"d":"31"},{"v":29.017857142857153,"d":"29"},{"v":26.696428571428584,"d":"27"},{"v":24.375000000000014,"d":"24"},{"v":22.053571428571445,"d":"22"},20,20,20,20,20,20,20,20,"Be "]
["Ce ",{"v":1906.25,"d":"1906"},{"v":1797.3214285714287,"d":"1797"},{"v":1688.3928571428573,"d":"1688"},{"v":1579.464285714286,"d":"1579"},{"v":1470.5357142857147,"d":"1471"},{"v":1361.6071428571433,"d":"1362"},{"v":1252.678571428572,"d":"1253"},{"v":1143.7500000000007,"d":"1144"},{"v":1034.8214285714294,"d":"1035"},926,926,926,926,926,926,926,926,"Ce "]
["Cs ",{"v":65.625,"d":"66"},{"v":61.875,"d":"62"},{"v":58.125,"d":"58"},{"v":54.375,"d":"54"},{"v":50.625,"d":"51"},{"v":46.875,"d":"47"},{"v":43.125,"d":"43"},{"v":39.375,"d":"39"},{"v":35.625,"d":"36"},32,32,32,32,32,32,32,32,"Cs "]
["Dy ",{"v":128.125,"d":"128"},{"v":120.80357142857143,"d":"121"},{"v":113.48214285714286,"d":"113"},{"v":106.16071428571429,"d":"106"},{"v":98.83928571428572,"d":"99"},{"v":91.51785714285715,"d":"92"},{"v":84.19642857142858,"d":"84"},{"v":76.87500000000001,"d":"77"},{"v":69.55357142857144,"d":"70"},62,62,62,62,62,62,62,62,"Dy "]
["Er ",{"v":71.875,"d":"72"},{"v":67.76785714285714,"d":"68"},{"v":63.660714285714285,"d":"64"},{"v":59.55357142857143,"d":"60"},{"v":55.4464285714286,"d":"55"},{"v":51.33928571428572,"d":"51"},{"v":47.23214285714287,"d":"47"},{"v":43.125000000000014,"d":"43"},{"v":39.01785714285716,"d":"39"},35,35,35,35,35,35,35,35,"Er "]
["Eu ",{"v":27.5,"d":"28"},{"v":25.928571428571427,"d":"26"},{"v":24.357142857142854,"d":"24"},{"v":22.78571428571428,"d":"23"},{"v":21.214285714285708,"d":"21"},{"v":19.642857142857135,"d":"20"},{"v":18.071428571428562,"d":"18"},{"v":16.49999999999999,"d":"17"},{"v":14.928571428571418,"d":"15"},13,13,13,13,13,13,13,13,"Eu "]
["Ga ",{"v":284.375,"d":"284"},{"v":268.125,"d":"268"},{"v":251.875,"d":"252"},{"v":235.625,"d":"236"},{"v":219.375,"d":"219"},{"v":203.125,"d":"203"},{"v":186.875,"d":"187"},{"v":170.625,"d":"171"},{"v":154.375,"d":"154"},138,138,138,138,138,138,138,138,"Ga "]
["Gd ",{"v":112.5,"d":"113"},{"v":106.07142857142857,"d":"106"},{"v":99.64285714285714,"d":"100"},{"v":93.21428571428571,"d":"93"},{"v":86.78571428571428,"d":"87"},{"v":80.35714285714285,"d":"80"},{"v":73.92857142857142,"d":"74"},{"v":67.49999999999999,"d":"68"},{"v":61.071428571428555,"d":"61"},55,55,55,55,55,55,55,55,"Gd "]
["Ge ",{"v":218.75,"d":"219"},{"v":206.25,"d":"206"},{"v":193.75,"d":"194"},{"v":181.25,"d":"181"},{"v":168.75,"d":"169"},{"v":156.25,"d":"156"},{"v":143.75,"d":"144"},{"v":131.25,"d":"131"},{"v":118.75,"d":"119"},106,106,106,106,106,106,106,106,"Ge "]
["Hf ",{"v":234.375,"d":"234"},{"v":220.98214285714286,"d":"221"},{"v":207.58928571428572,"d":"208"},{"v":194.19642857142858,"d":"194"},{"v":180.80357142857144,"d":"181"},{"v":167.4107142857143,"d":"167"},{"v":154.01785714285717,"d":"154"},{"v":140.62500000000003,"d":"141"},{"v":127.23214285714289,"d":"127"},114,114,114,114,114,114,114,114,"Hf "]
["Ho ",{"v":29.375,"d":"29"},{"v":27.696428571428573,"d":"28"},{"v":26.017857142857146,"d":"26"},{"v":24.33928571428572,"d":"24"},{"v":22.660714285714292,"d":"23"},{"v":20.982142857142865,"d":"21"},{"v":19.303571428571438,"d":"19"},{"v":17.62500000000001,"d":"18"},{"v":15.946428571428582,"d":"16"},14,14,14,14,14,14,14,14,"Ho "]
["In ",{"v":1.25,"d":"1.3"},{"v":1.1785714285714286,"d":"1.2"},{"v":1.1071428571428572,"d":"1.1"},{"v":1.0357142857142858,"d":"1.0"},{"v":0.9642857142857144,"d":"1.0"},{"v":0.892857142857143,"d":"0.89"},{"v":0.8214285714285716,"d":"0.82"},{"v":0.7500000000000002,"d":"0.75"},{"v":0.6785714285714288,"d":"0.68"},0.61,0.61,0.61,0.61,0.61,0.61,0.61,0.61,"In "]
["Ir ",{"v":1.25,"d":"1.3"},{"v":1.1785714285714286,"d":"1.2"},{"v":1.1071428571428572,"d":"1.1"},{"v":1.0357142857142858,"d":"1.0"},{"v":0.9642857142857144,"d":"1.0"},{"v":0.892857142857143,"d":"0.89"},{"v":0.8214285714285716,"d":"0.82"},{"v":0.7500000000000002,"d":"0.75"},{"v":0.6785714285714288,"d":"0.68"},0.61,0.61,0.61,0.61,0.61,0.61,0.61,0.61,"Ir "]
["La ",{"v":1093.75,"d":"1094"},{"v":1031.25,"d":"1031"},{"v":968.75,"d":"969"},{"v":906.25,"d":"906"},{"v":843.75,"d":"844"},{"v":781.25,"d":"781"},{"v":718.75,"d":"719"},{"v":656.25,"d":"656"},{"v":593.75,"d":"594"},531,531,531,531,531,531,531,531,"La "]
["Li ",{"v":562.5,"d":"563"},{"v":530.3571428571429,"d":"530"},{"v":498.2142857142858,"d":"498"},{"v":466.07142857142867,"d":"466"},{"v":433.92857142857156,"d":"434"},{"v":401.78571428571445,"d":"402"},{"v":369.64285714285734,"d":"370"},{"v":337.5000000000002,"d":"338"},{"v":305.3571428571431,"d":"305"},273,273,273,273,273,273,273,273,"Li "]
["Lu ",{"v":12.8125,"d":"12.8"},{"v":12.080357142857142,"d":"12.1"},{"v":11.348214285714285,"d":"11.3"},{"v":10.616071428571427,"d":"10.6"},{"v":9.88392857142857,"d":"9.9"},{"v":9.151785714285712,"d":"9.2"},{"v":8.419642857142854,"d":"8.4"},{"v":7.687499999999997,"d":"7.7"},{"v":6.955357142857141,"d":"7.0"},6.2,6.2,6.2,6.2,6.2,6.2,6.2,6.2,"Lu "]
["Nb ",{"v":406.25,"d":"406"},{"v":383.0357142857143,"d":"383"},{"v":359.82142857142856,"d":"360"},{"v":336.60714285714283,"d":"337"},{"v":313.3928571428571,"d":"313"},{"v":290.1785714285714,"d":"290"},{"v":266.96428571428567,"d":"267"},{"v":243.74999999999994,"d":"244"},{"v":220.53571428571422,"d":"221"},197,197,197,197,197,197,197,197,"Nb "]
["Nd ",{"v":937.5,"d":"938"},{"v":883.9285714285714,"d":"884"},{"v":830.3571428571429,"d":"830"},{"v":776.7857142857143,"d":"777"},{"v":723.2142857142858,"d":"723"},{"v":669.6428571428572,"d":"670"},{"v":616.0714285714287,"d":"616"},{"v":562.5000000000001,"d":"563"},{"v":508.92857142857156,"d":"509"},455,455,455,455,455,455,455,455,"Nd "]
["Pd ",{"v":1.25,"d":"1.3"},{"v":1.1785714285714286,"d":"1.2"},{"v":1.1071428571428572,"d":"1.1"},{"v":1.0357142857142858,"d":"1.0"},{"v":0.9642857142857144,"d":"1.0"},{"v":0.892857142857143,"d":"0.89"},{"v":0.8214285714285716,"d":"0.82"},{"v":0.7500000000000002,"d":"0.75"},{"v":0.6785714285714288,"d":"0.68"},0.61,0.61,0.61,0.61,0.61,0.61,0.61,0.61,"Pd "]
["Pr ",{"v":240.625,"d":"241"},{"v":226.875,"d":"227"},{"v":213.125,"d":"213"},{"v":199.375,"d":"199"},{"v":185.625,"d":"186"},{"v":171.875,"d":"172"},{"v":158.125,"d":"158"},{"v":144.375,"d":"144"},{"v":130.625,"d":"131"},117,117,117,117,117,117,117,117,"Pr "]
["Pt ",{"v":1.25,"d":"1.3"},{"v":1.1785714285714286,"d":"1.2"},{"v":1.1071428571428572,"d":"1.1"},{"v":1.0357142857142858,"d":"1.0"},{"v":0.9642857142857144,"d":"1.0"},{"v":0.892857142857143,"d":"0.89"},{"v":0.8214285714285716,"d":"0.82"},{"v":0.7500000000000002,"d":"0.75"},{"v":0.6785714285714288,"d":"0.68"},0.61,0.61,0.61,0.61,0.61,0.61,0.61,0.61,"Pt "]
["Rb ",3500,3300,3100,2900,2700,2500,2300,2100,1900,1700,1700,1700,1700,1700,1700,1700,1700,"Rb "]
["Re ",{"v":1.25,"d":"1.3"},{"v":1.1785714285714286,"d":"1.2"},{"v":1.1071428571428572,"d":"1.1"},{"v":1.0357142857142858,"d":"1.0"},{"v":0.9642857142857144,"d":"1.0"},{"v":0.892857142857143,"d":"0.89"},{"v":0.8214285714285716,"d":"0.82"},{"v":0.7500000000000002,"d":"0.75"},{"v":0.6785714285714288,"d":"0.68"},0.61,0.61,0.61,0.61,0.61,0.61,0.61,0.61,"Re "]
["Rh ",{"v":1.25,"d":"1.3"},{"v":1.1785714285714286,"d":"1.2"},{"v":1.1071428571428572,"d":"1.1"},{"v":1.0357142857142858,"d":"1.0"},{"v":0.9642857142857144,"d":"1.0"},{"v":0.892857142857143,"d":"0.89"},{"v":0.8214285714285716,"d":"0.82"},{"v":0.7500000000000002,"d":"0.75"},{"v":0.6785714285714288,"d":"0.68"},0.61,0.61,0.61,0.61,0.61,0.61,0.61,0.61,"Rh "]
["Ru ",{"v":1.25,"d":"1.3"},{"v":1.1785714285714286,"d":"1.2"},{"v":1.1071428571428572,"d":"1.1"},{"v":1.0357142857142858,"d":"1.0"},{"v":0.9642857142857144,"d":"1.0"},{"v":0.892857142857143,"d":"0.89"},{"v":0.8214285714285716,"d":"0.82"},{"v":0.7500000000000002,"d":"0.75"},{"v":0.6785714285714288,"d":"0.68"},0.61,0.61,0.61,0.61,0.61,0.61,0.61,0.61,"Ru "]
["Sb",{"v":15.625,"d":"16"},{"v":14.620535714285714,"d":"15"},{"v":13.616071428571427,"d":"14"},{"v":12.61160714285714,"d":"13"},{"v":11.607142857142854,"d":"12"},{"v":10.602678571428568,"d":"11"},{"v":9.598214285714281,"d":"9.6"},{"v":8.593749999999995,"d":"8.6"},{"v":7.589285714285709,"d":"7.6"},6.6,6.6,6.6,6.6,6.6,6.6,6.6,6.6,"Sb "]
["Sc ",{"v":303.125,"d":"303"},{"v":285.80357142857144,"d":"286"},{"v":268.4821428571429,"d":"268"},{"v":251.16071428571433,"d":"251"},{"v":233.83928571428578,"d":"234"},{"v":216.51785714285722,"d":"217"},{"v":199.19642857142867,"d":"199"},{"v":181.8750000000001,"d":"182"},{"v":164.55357142857156,"d":"165"},147,147,147,147,147,147,147,147,"Sc "]
["Sm ",{"v":146.875,"d":"147"},{"v":138.48214285714286,"d":"138"},{"v":130.08928571428572,"d":"130"},{"v":121.69642857142858,"d":"122"},{"v":113.30357142857144,"d":"113"},{"v":104.9107142857143,"d":"105"},{"v":96.51785714285717,"d":"97"},{"v":88.12500000000003,"d":"88"},{"v":79.73214285714289,"d":"80"},71,71,71,71,71,71,71,71,"Sm "]
["Sn",{"v":43.75,"d":"44"},{"v":41.25,"d":"41"},{"v":38.75,"d":"39"},{"v":36.25,"d":"36"},{"v":33.75,"d":"34"},{"v":31.25,"d":"31"},{"v":28.75,"d":"29"},{"v":26.25,"d":"26"},{"v":23.75,"d":"24"},21,21,21,21,21,21,21,21,"Sn"]
["Sr ",{"v":5062.5,"d":"5063"},{"v":4773.214285714285,"d":"4773"},{"v":4483.928571428571,"d":"4484"},{"v":4194.642857142856,"d":"4195"},{"v":3905.3571428571418,"d":"3905"},{"v":3616.0714285714275,"d":"3616"},{"v":3326.7857142857133,"d":"3327"},{"v":3037.499999999999,"d":"3038"},{"v":2748.214285714285,"d":"2748"},2459,2459,2459,2459,2459,2459,2459,2459,"Sr "]
["Ta ",{"v":37.5,"d":"38"},{"v":35.357142857142854,"d":"35"},{"v":33.21428571428571,"d":"33"},{"v":31.071428571428566,"d":"31"},{"v":28.928571428571423,"d":"29"},{"v":26.78571428571428,"d":"27"},{"v":24.64285714285714,"d":"25"},{"v":22.499999999999996,"d":"23"},{"v":20.357142857142854,"d":"20"},18,18,18,18,18,18,18,18,"Ta "]
["Tb ",{"v":15.3125,"d":"15"},{"v":14.4375,"d":"14"},{"v":13.5625,"d":"14"},{"v":12.6875,"d":"13"},{"v":11.8125,"d":"12"},{"v":10.9375,"d":"11"},{"v":10.0625,"d":"10"},{"v":9.1875,"d":"9.2"},{"v":8.3125,"d":"8.3"},7.4,7.4,7.4,7.4,7.4,7.4,7.4,7.4,"Tb "]
["Te ",2.5,{"v":2.357142857142857,"d":"2.4"},{"v":2.2142857142857144,"d":"2.2"},{"v":2.0714285714285716,"d":"2.1"},{"v":1.9285714285714288,"d":"1.9"},{"v":1.785714285714286,"d":"1.8"},{"v":1.6428571428571432,"d":"1.6"},{"v":1.5000000000000004,"d":"1.5"},{"v":1.3571428571428577,"d":"1.4"},1.2,1.2,1.2,1.2,1.2,1.2,1.2,1.2,"Te "]
["Th ",{"v":243.75,"d":"244"},{"v":229.82142857142858,"d":"230"},{"v":215.89285714285717,"d":"216"},{"v":201.96428571428575,"d":"202"},{"v":188.03571428571433,"d":"188"},{"v":174.10714285714292,"d":"174"},{"v":160.1785714285715,"d":"160"},{"v":146.25000000000009,"d":"146"},{"v":132.32142857142867,"d":"132"},118,118,118,118,118,118,118,118,"Th "]
["Ti ",118750,{"v":111964.28571428571,"d":"111964"},{"v":105178.57142857142,"d":"105179"},{"v":98392.85714285713,"d":"98393"},{"v":91607.14285714284,"d":"91607"},{"v":84821.42857142855,"d":"84821"},{"v":78035.71428571426,"d":"78036"},{"v":71249.99999999997,"d":"71250"},{"v":64464.28571428569,"d":"64464"},57679,57679,57679,57679,57679,57679,57679,57679,"Ti "]
["Tl ",{"v":6.875,"d":"6.9"},{"v":6.482142857142857,"d":"6.5"},{"v":6.0892857142857135,"d":"6.1"},{"v":5.69642857142857,"d":"5.7"},{"v":5.303571428571427,"d":"5.3"},{"v":4.910714285714284,"d":"4.9"},{"v":4.517857142857141,"d":"4.5"},{"v":4.124999999999997,"d":"4.1"},{"v":3.7321428571428545,"d":"3.7"},3.3,3.3,3.3,3.3,3.3,3.3,3.3,3.3,"Tl "]
["Tm ",{"v":10.3125,"d":"10"},{"v":9.723214285714286,"d":"9.7"},{"v":9.133928571428573,"d":"9.1"},{"v":8.54464285714286,"d":"8.5"},{"v":7.955357142857145,"d":"8.0"},{"v":7.366071428571431,"d":"7.4"},{"v":6.776785714285716,"d":"6.8"},{"v":6.187500000000002,"d":"6.2"},{"v":5.598214285714287,"d":"5.6"},{"v":5,"d":"5.0"},{"v":5,"d":"5.0"},{"v":5,"d":"5.0"},{"v":5,"d":"5.0"},{"v":5,"d":"5.0"},{"v":5,"d":"5.0"},{"v":5,"d":"5.0"},{"v":5,"d":"5.0"},"Tm "]
["U ",{"v":109.375,"d":"109"},{"v":103.125,"d":"103"},{"v":96.875,"d":"97"},{"v":90.625,"d":"91"},{"v":84.375,"d":"84"},{"v":78.125,"d":"78"},{"v":71.875,"d":"72"},{"v":65.625,"d":"66"},{"v":59.375,"d":"59"},53,53,53,53,53,53,53,53,"U "]
["V ",1000,{"v":942.8571428571429,"d":"943"},{"v":885.7142857142858,"d":"886"},{"v":828.5714285714287,"d":"829"},{"v":771.4285714285716,"d":"771"},{"v":714.2857142857144,"d":"714"},{"v":657.1428571428573,"d":"657"},{"v":600.0000000000002,"d":"600"},{"v":542.8571428571431,"d":"543"},486,486,486,486,486,486,486,486,"V "]
["W ",{"v":40.625,"d":"41"},{"v":38.30357142857143,"d":"38"},{"v":35.98214285714286,"d":"36"},{"v":33.66071428571429,"d":"34"},{"v":31.339285714285722,"d":"31"},{"v":29.017857142857153,"d":"29"},{"v":26.696428571428584,"d":"27"},{"v":24.375000000000014,"d":"24"},{"v":22.053571428571445,"d":"22"},20,20,20,20,20,20,20,20,"W "]
["Y ",{"v":906.25,"d":"906"},{"v":854.4642857142857,"d":"854"},{"v":802.6785714285713,"d":"803"},{"v":750.892857142857,"d":"751"},{"v":699.1071428571427,"d":"699"},{"v":647.3214285714283,"d":"647"},{"v":595.535714285714,"d":"596"},{"v":543.7499999999997,"d":"544"},{"v":491.9642857142854,"d":"492"},440,440,440,440,440,440,440,440,"Y "]
["Yb ",{"v":93.75,"d":"94"},{"v":88.39285714285714,"d":"88"},{"v":83.03571428571428,"d":"83"},{"v":77.67857142857142,"d":"78"},{"v":72.32142857142856,"d":"72"},{"v":66.9642857142857,"d":"67"},{"v":61.60714285714284,"d":"62"},{"v":56.249999999999986,"d":"56"},{"v":50.89285714285713,"d":"51"},46,46,46,46,46,46,46,46,"Yb "]
["Zr ",{"v":8843.75,"d":"8844"},{"v":8338.392857142857,"d":"8338"},{"v":7833.035714285714,"d":"7833"},{"v":7327.678571428571,"d":"7328"},{"v":6822.3214285714275,"d":"6822"},{"v":6316.964285714284,"d":"6317"},{"v":5811.607142857141,"d":"5812"},{"v":5306.249999999998,"d":"5306"},{"v":4800.892857142855,"d":"4801"},4296,4296,4296,4296,4296,4296,4296,4296,"Zr "]